附件1

平远县县级饮用水源保护区风险源名录

| 序号 | 水源地名称 | 风险源类型 | 风险源名称 | 地点 | 与保护区位置关系 | 与取水口距离 | 废水排放口 | 排放方式 | 排放去向 | 主要风险物质 | 主要风险环节 | 突发环境事件应急预案备案情况 | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平远县县城饮用水源保护区 | 固定源 | 平远县鑫和矿业有限公司中行镇白水礤瓷土矿项目 | 中行镇中行村 | 位于（横水水库水源地）二级保护区范围内 | 与取水口最近距离2.4km | 无 | 无 | 蓄水池，收集和存储来自矿坑雨水和矿坑水用作矿区的生产用水 | 柴油 | 非正常工况 | 有 | 蓄水池拦沙坝 |
| 流动源 | X041县道 | 平远县河头镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离9.279km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| X042县道 | 平远县中行镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离4.343km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| X965县道 | 平远县河头镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离6.208km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| 无名桥梁1 | 平远县河头镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离7.271km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| 无名桥梁2 | 平远县河头镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离6.991km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| 无名桥梁3 | 平远县河头镇 | 准保护区 | 与取水口最近距离6.289km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 防渗、导流渠 |
| 非点源 | 八尺镇、中行镇、河头镇、仁居镇、大柘镇、石正镇 | 八尺镇、中行镇、河头镇、仁居镇、大柘镇、石正镇 | 二级保护区、准保护区、调查范围内 | / | / | / | / | / | 居民生活污水、农业面源 | / | / |

备注：风险源调查范围为平远县县城饮用水源保护区及水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域范围。