## 监测总数
附表
平远县城区用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度）
序号 | 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议
1 | 红菌早餐店 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、猛、铜、锌、氯化物、 氰化物、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价)、铅、汞、硒、氟化物、 挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、 亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
2 | 平远中学 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
3 | 敏红综合商店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
4 | 靓车坊 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
5 | 兵哥美食店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
6 | 宣珍饭店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
7 | 实验中学 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
8 | OK发艺轩 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
9 | 食里香饭店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
10 | 诚意商店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
11 | 亚四美食 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
12 | 星辉五金 |  |  |  |  | 经检测，结果为二氧化氯不达标，其余所检指标合格。 | 0mg/L | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
13 | 裕胜商行 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
14 | 家园饭店 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
15 | 金色华府 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 | 无 | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水。
注：（1）水样釆集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。