## 4季公示
附表
平远县农村集中式供水用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第3季度）
序号 | 供水单位 | 水样类型 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 仁居镇自来水厂 | 出厂水 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 10月 12日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、猛、铜、锌、氯化物、氰化物、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价)、铅、汞、硒、氟化物、 挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水1 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水2 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
2 | 差干镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 12日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
3 | 上举镇自来水厂 | 出厂水 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 10月 15日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
4 | 泗水镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 15日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
5 | 东石镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 15日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水1 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水2 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
6 | 大柘镇超竹村自来水厂 | 出厂水 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 10月 15日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
7 | 热柘镇村村通自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 14日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
8 | 长田镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 14日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
9 | 八尺镇自来水厂 | 出厂水 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 10月 13日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水1 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水2 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
10 | 中行镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 13日 |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
11 | 石正镇自来水厂 | 出厂水 |  |  | 2020 年 10月 12日 | 同上（根据使用的消毒剂，增测游离余氯） | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水1 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水2 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标全部合格。 |  | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
12 | 河头镇自来水厂 | 出厂水 | 平远县疾病预防控制中心 | 平远县疾病预防控制中心 | 2020 年 10月 13日 | 同上（未使用消毒剂，不用测亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯） | 浑浊度、肉眼可见物、铁、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，其余指标合格。 | 浑浊度1.1、肉眼可见物少量、铁0.56mg/L、 总大肠菌群21MPN/100ml、 耐热大肠菌群14MPN/100ml | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
|  | 末梢水 |  |  |  |  | 浑浊度、肉眼可见物、铁、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，其余指标合格。 | 浑浊度1.1、肉眼可见物少量、铁0.57mg/L、 总大肠菌群21MPN/100ml、 耐热大肠菌群1MPN/100ml | 不能说明健康风险程度，建议不饮用生水
注：（1）水样釆集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。