《平远县小水电站安全生产监督管理暂行规定》

政策解读

一、目的和意义

为加强和规范我县小水电站安全生产监督管理工作，消除安全隐患，保障公共安全，结合实际，制定本管理暂行规定。

二、起草主要依据

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《中华人民共和国水法》

（三）《中华人民共和国防洪法》

## （四）广东省水利厅　广东省防汛防旱防风指挥部《转发水利部　国家工商行政管理总局　国家安全生产监督管理总局　国家电力监管委员会关于加强小水电站安全监管工作的通知》

三、主要内容

- 安全生产责任主体和监管主体、部门监管职责、强化已建水电站安全生产监管、严厉查处各种违法违规行为。主要内容说明如下：

- 安全生产责任主体和监管主体：

- （一）小水电站业主是安全生产的责任主体，业主负责人或其委托的经营者是该电站安全生产第一责任人。小水电站业主及其负责人以工商登记（注册）的单位和法定代表人为准。

- （二）小水电站安全生产监管和附属水库的电站及其防汛监控坚持属地监管原则。小水电站的安全生产监管、防汛监控主体是电站所属地镇人民政府。

## 部门监管职责：

县应急管理局、县科工商务局、县农业农村和水务局、县市场监督管理局、县供电局、梅州市生态环境局平远分局等各有关部门和单位要各司其职，各负其责，协同配合，依法依规查处不具备安全生产条件的生产行为，共同做好小水电站安全生产管理工作，确保监管到位。

强化已建水电站安全生产监管：

（一）规范小水电站运行管理

## 小水电站必须层层落实安全生产责任制，建立健全各项运行管理制度及安全生产保证体系和监督体系，严格遵守有关安全生产的法律、法规及行业规程、标准，加强安全生产教育培训工作，确保电站安全运行。

（二）落实小水电站安全责任到位

按照“分级管理和属地管理”原则，小水电站由所在镇政府落实领导担任安全生产行政责任人、镇党群服务中心相关负责人担任安全生产监管责任人，电站业主为安全生产主体责任人。镇政府必须与电站业主签订安全生产责任告知书，责任人名单盖章分别报县农业农村和水务局、县应急管理局备案。

（三）加强小水电站安全检测和鉴定工作

## 小水电站业主应当建立本单位的安全检测、鉴定工作制度，按国家的有关规定对水电站的大坝、水闸、金属结构、压力容器、机电、消防、起重设备、安全工器具、防雷设施等定期进行安全鉴定、检测和年审。运行中遭遇特大洪水、强烈地震，工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，业主应请有资质的机构重新进行安全鉴定。

严厉查处各种违法违规行为：

对违反规划或未经审批擅自开工（包括新建、扩建和技术改造）的小水电站项目；未经验收擅自蓄水或投入运行的小水电站工程；对已投入运行的小水电站，凡存在工程安全隐患严重、安全生产责任制不落实、安全管理制度不健全、持证上岗不规范、安全投入无保障等违规问题的，县相关部门将依照有关法律法规予以查处、责令整改等。