附件1

突发事件风险隐患排查和整改工作情况汇总表

报告单位（盖章）：平远县安全生产监督管理局                    报告时间：2015年6月23日

| 风险隐患数量（项） | 整改数量（项） | 整改率（%） | 自然灾害类 |  |  | 事故灾害类 |  |  |  |  | 突发公共卫生事件类 |  |  | 社会安全事件类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风险隐患数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） |  | 风险隐患数量（项） |  | 整改 数量（项） | 整改率（%） | 风险 隐患 数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） | 风险 隐患 数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） |
| 5 | 5 | 100% | / | / | / | 5 |  |  | 5 | 100% | / | / | / | / | / | / |

备注：“整改率”保留小数点后两位。

附件2

突发事件风险隐患排查和整改情况登记表

报告单位（盖章）：平远县安全生产监督管理局                                            报告时间：2015年6 月 23日

| 序号 | 类别 | 风险隐患源 | 所在位置 | 风险等级 | 可能造成的影响和引发突发事件级别 | 预案（有/无） | 密级 | 可控程度（可控/较难控制） | 应急处置资源和能力 | 已采取的工作措施 | 整改措施制定和落实情况 | 责任单位 | 负责领导（姓名、职务、联系电话） | 联系人（姓名、职务、联系电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故灾难 | 平远县尖山铁矿尾矿库 | 东石镇 | 一般 | 毁坝 | 有 | / | 可控 | 有 | 疏通截排水沟 | 已落实 | 平远县尖山铁矿尾矿库 | 刘金山 | 13923008708 |
| 2 | 事故灾难 | 计量器漏油 | 4号加油机 | 一般 | 如遇高温漏电火星可能引发火灾 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 顺风加油站 | 姚国平 | 13902787171 |
| 3 | 事故灾难 | 加油机渗油 | 柴油加油机 | 一般 | 如遇高温漏电火星可能引发火灾 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 仁居加油站 | 谢德时 | 13727621833 |
| 4 | 事故灾难 | 加油机过滤器渗油 | 2号加油机 | 一般 | 如遇高温漏电火星可能引发火灾 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 石正加油站 | 卓志明 | 13502543298 |
| 5 | 事故灾难 | 油气回收泵开关未接地 | 1号加油机 | 一般 | 避雷设施受影响 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 石正加油站 | 卓志明 | 13502543298 |