突发事件风险隐患排查和整改工作情况汇总表

报告单位（盖章）：平远县安全生产监督管理局        报告时间：2016年2月28日

| 风险隐患数量（项） | 整改数量（项） | 整改率（%） | 自然灾害类 |  |  |  | 事故灾害类 |  |  |  |  |  | 突发公共卫生事件类 |  |  | 社会安全事件类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风险隐患数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） | 风险隐患数量（项） |  |  |  |  | 整改 数量（项） | 整改率（%） | 风险 隐患 数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） | 风险 隐患 数量（项） | 整改 数量（项） | 整改率（%） |
| 6 | 6 | 100% | / | / | / |  | 6 |  |  |  | 6 | 100% | / | / | / | / | / | / |

备注：“整改率”保留小数点后两位。

附件2

突发事件风险隐患排查和整改情况登记表

报告单位（盖章）：平远县安全生产监督管理局                                            报告时间：2016年2 月 28日

| 序号 | 类别 | 风险隐患源 | 所在位置 | 风险等级 | 可能造成的影响和引发突发事件级别 | 预案（有/无） | 密级 | 可控程度（可控/较难控制） | 应急处置资源和能力 | 已采取的工作措施 | 整改措施制定和落实情况 | 责任单位 | 负责领导（姓名、职务、联系电话） | 联系人（姓名、职务、联系电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故灾难 | 维修车间 | 大柘镇 | 一般 | 消防安全 | 有 | / | 可控 | 有 | 增加消防安全设施，加强对危险化学品的管理。 | 已落实 | 富远稀土新材料公司 | 林永申 | 13923008708 |
| 2 | 事故灾难 | 计量器漏油 | 2号加油机 | 一般 | 如遇高温漏电火星可能引发火灾 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 石正加油站 | 卓志明 | 13902787171 |
| 3 | 事故灾难 | 加油机渗油 | 柴油加油机 | 一般 | 如遇高温漏电火星可能引发火灾 | 有 | / | 可控 |  | 立即整改 | 整改完成 | 燃料加油站 | 张永远 | 13727621833 |
| 4 | 事故灾难 | 储罐区 | 东石镇 | 一般 | 如遇漏电火星可能引发火灾或爆炸 | 有 | / | 可控 |  | 更换静电消除球 | 整改完成 | 县龙云制胶厂 | 龙思云 | 13502543298 |
| 5 | 事故灾难 | 局部采场通风不良 | 井下＋午190米水平 | 一般 | 引发中毒事故 | 有 | / | 可控 |  | 加强通风 | 整改完成 | 彦建荣矿业有限公司 | 叶秋萍 | 13502543298 |
| 6 | 事故灾难 | 通气管线高度不足4米。 | 油罐区 | 一般 | 火灾事故 | 有 | / | 可控 |  | 通气管线高度按要求整改。 | 整改完成 | 中石化平远服务区东西加油站 | 张锋 | 13539164532 |