附件

平远县兽医实验室仪器采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | EX31（带屏） | SOPTOP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 生物显微镜 | E3 | SOPTOP | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高压灭菌器 | LDZF-30L-I | 上海申安 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 恒温培养箱 | LRH-250F | 上海一恒 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 紫外灭菌器 | 80W | 格美斯 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 酸度计 | FE28-Standard | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 旋毛虫载玻片 | 24格/套 | 仪锐 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 载玻片 | 50片/盒 | 世泰 | 盒 | 5 |  |  |
| 9 | 盖玻片 | 100片/盒 | 世泰 | 盒 | 2 |  |  |
| 10 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 国药 | 瓶 | 2 |  |  |
| 11 | 擦镜纸 | 280张/盒 | 金佰利 | 盒 | 2 |  |  |
| 12 | PH校准液 | PH=4.01+6.86+9.18（各50mL/瓶） | 比克曼 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 台式高速小型离心机 | SCI-12 | 赛洛捷克 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 200ul吸头 | 0030000870 | 艾本德 | 盒 | 8 |  |  |
| 15 | 1000ul吸头 | 0030000919 | 艾本德 | 盒 | 8 |  |  |
| 16 | 1.5ml离心管 | 0030120086 | 艾本德 | 盒 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |